Администрация сельского поселения Чукадыбашевский  сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

KАРАР                               ПРОЕКТ                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__» _____  2015 й.                   №___                    «___» __________ 2015г.

- Об утверждении Правил организации уличного освещения на территории сельского поселения Чукадыбашевский  сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации",      ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить  «Правила организации освещения улиц на территории сельского поселения Чукадыбашевский сельсовет муниципального района Туймазинский  район Республики Башкортостан» (Приложение №1).

- Утвердить акты разграничения границ балансовой принадлежности сторон и разграничения эксплуатационной ответственности сторон   (Приложение №2).

- .Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения Чукадыбашевский сельсовет муниципального района Туймазинский  район Республики Башкортостан.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Чукадыбашевский сельсовет                                 Р.Р.Гареев

Проект

|  | Приложение №1 к постановлению главы сельского поселения Чукадыбашевский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан от «__» ____ 2015 г. № ___ |
| --- | --- |

- ПРАВИЛА

- организации уличного освещения улиц на территории сельского  поселения Чукадыбашевский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан

1 .Общие положения

- Правила организации уличного освещения на территории сельского поселения Чукадыбашевский сельсовет муниципального района Туймазинский  район Республики Башкортостан разработаны на основании  Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, действующим СНиПом 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", Уставом сельского поселения Чукадыбашевский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан (далее  - сельское поселение).

2. Полномочия органов местного самоуправления

2.1. К полномочиям сельского поселения Чукадыбашевский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан относится:

2.1.1. Принятие Правил об организации уличного освещения на территории сельского  поселения Чукадыбашевский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан.

2.1.2. Установление объема финансирования, необходимого для организации уличного освещения на территории сельского поселения.

2.1.3. Принятие иных нормативных правовых актов об организации уличного освещения на территории сельского поселения.

Разработка и утверждение графика включения и отключения уличного освещения в сельском поселении, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению на территории сельского поселения.

2.1.4. Контроль за отключением и включением светильников уличного освещения.

2.1.5. Определение количества точек уличного освещения на основании перечня сетей уличного освещения сельского поселения, в котором указано количество светильников, расположенных на улицах и установленная мощность.

- Организация уличного освещения

3.1. При организации наружного освещения должны обеспечиваться:

- экономичность установок и рациональное использование электроэнергии;

- надежность работы осветительных установок;

- безопасность обслуживающего персонала и населения;

- удобство обслуживания и управления осветительными установками.

3.2. Уличное освещение на территории сельского поселения Чукадыбашевский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан осуществляется  в соответствии с установленными требованиями и стандартами в зависимости от интенсивности движения по улицам сельского поселения.

3.3. Используемые в осветительных установках оборудование и материалы должны соответствовать требованиям стандартов и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды.

Применение в осветительных установках открытых ламп без арматуры не допускается.

3.4.  Нормы, регламентирующие количественные и качественные показатели наружного освещения, должны приниматься одинаковыми при любых источниках света, используемых в осветительных установках, и соответствовать установленным требованиям и стандартам.

3.5. Освещение улиц, дорог и площадей выполняется светильниками, располагаемыми на опорах.

3.6. Включение и отключение уличного освещения в сельском поселении производится автоматически от трансформаторных подстанций, в зависимости от уровня естественной освещенности.

Учет потребляемой электроэнергии для уличного освещения производится по показаниям электросчетчиков, установленных на трансформаторных подстанциях.

- Сезонное отключение и включение уличного освещения осуществляется по распоряжению Главы сельского поселения с учетом продолжительности светового дня в регионе.

- 3.7. Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 85%. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

- Допускается частичное (до 50%) отключение наружного освещения в ночное время, когда интенсивность движения пешеходов и транспортных средств минимальны.

3.8. Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с
обрывом электрических проводов или повреждением опор, устраняются  в кратчайшие сроки организацией, в ведении которой находятся электрические сети.

3.9. Финансовое обеспечение организации уличного освещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения, допускается привлечение инвестиций и других источников финансирования, предусмотренных действующим законодательством.

Глава сельского поселения

Чукадыбашевский сельсовет                           Р.Р.Гареев

Проект

Приложение №2 к постановлению главы сельского

поселения Чукадыбашевский сельсовет

муниципального района Туймазинский район

Республики Башкортостан

от «__» _____ 2015 г. №___

Акты разграничения границ балансовой принадлежности сторон и разграничения эксплуатационной ответственности сторон  согласно

- акт №6/00255/1 от 15.09.2015 г по адресу с.Алекссеевка  ул.Школьная,

ул.Парковая;

- акт №6/00255/2  от 15.09.2015 г по адресу с.Алекссеевка ул.Речная;

- акт №6/00255/3  от 15.09.2015 г по адресу с.Алекссеевка ул.Интернациональная

- акт №6/00255/4  от 15.09.2015 г по адресу д. Ничка Буляк ул.Лесная

- акт №6/00255/5  от 15.09.2015 г по адресу с.Имян-Купер ул.Коммунистическая,

ул.Школьная

- акт №6/00255/6  от 15.09.2015 г по адресу с.Имян-Купер ул.Коммунистическая

- акт №6/00255/7  от 15.09.2015 г по адресу д.Камыштау,ул.Лесная

- акт №6/00255/8  от 15.09.2015 г по адресу д.Камыштау ул.Шоссейная

- акт №6/00255/9  от 15.09.2015 г по адресу с.Чукадыбашево ул.Советская

- акт №6/00255/10  от 15.09.2015 г по адресу с.Чукадыбашево ул.Советская

- акт №6/00255/11  от 15.09.2015 г по адресу с.Чукадыбашево ул.Советская

- акт №6/00255/9  от 15.09.2015 г по адресу с.Чукадыбашево ул.Заречная

ул.Советская

Глава сельского поселения

Чукадыбашевский сельсовет                           Р.Р.Гареев